.......................................................			Załącznik nr 1

Pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - CENOWA

Pakiet  III  - Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji

| Lp | Opis środka | Zakres działania | Sugerowane opak. | Ilość | Propono-wane opakow. | Ilość pełnych opakow. | Cena jedn. netto za 1 opakow. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Przykładowa nazwa produktu Nazwa produktu oferowanego | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środek płynny, niskopieniący, usuwający zanieczyszczenia organiczne, o odczynie alkalicznym na bazie krzemianów i fosforanów lub na bazie wodorotlenku sodu, nie zawierający związków powierzchniowo czynnych |  | 4,0-6,0 l | 25,0 l |  |  |  |  |  |  | Neodisher FA |  |  |
| 2 | Środek płynny z kwasem cytrynowym, neutralizujący kąpiel alkaliczną , bez fosforanów i tenzydów. |  | 4,0-6,0 l | 15,0 l |  |  |  |  |  |  | Neodisher Z |  |  |
| 3 | Środek z aldehydem glutarowym do dezynfekcji chemiczno – termicznej, słabo pieniący, neutralny. Kompatybilny ze środkiem myjącym - poz. 4. * | B,V,F, Tbc | 4,0-6,0 l | 75,0 l |  |  |  |  |  |  | Neodisher Septo DN |  |  |
| 4 | Środek myjący, płynny, alkaliczny, skutecznie usuwający pozostałości organiczne, umożliwiający mycie w temp. 36 – 600 C, o pełnym spektrum działania, na bazie enzymów i środków powierzchniowo czynnych, spełniający normy ochrony środowiska. Stosowany w myjniach automatycznych. Kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji - poz. 3. * |  | 4,0-6,0 l | 60,0 l |  |  |  |  |  |  | Neodisher MediClean Forte |  |  |
| 5 | Środek bezbarwny w aerozolu, pielęgnujący narzędzia chirurgiczne, na bazie oleju parafinowego, niejonowych związków powierzchniowo czynnych, przepuszczający parę wodną w sterylizacji |  | ≤400 ml | 4800 ml |  |  |  |  |  |  | Neodisher IP Spray |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |  |  |  |

* - Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania czyszczenia chemicznego (płukania) i kalibracji posiadanej przez Zamawiającego automatycznej myjni do endoskopów INNOVA E 2 – prod. BHT Hygienetechnik.

- Wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.

- Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki preparatów lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania preparatów.

Zamawiający wymaga odpowiedniego przeliczenia ilości, zaokrąglając ilość pełnych opakowań w górę.

Dla oferowanych preparatów nie będących wyrobami medycznymi lub produktami biobójczymi lub produktami leczniczymi wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania, w każdym czasie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, próbek i/lub dokumentów dopuszczających i/lub kart charakterystyki oferowanych produktów w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Suma poz. 1-5

Wartość netto ................................. Pln słownie..................................

Wartość brutto..................................Pln słownie.................................

Termin płatności.... dni											         .....................................

Data i podpis wykonawcy