......................................							                                                                               Załącznik nr 1

Pieczątka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

Pakiet II – Endoproteza całkowita kolana

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto zł | Stawka VAT | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa//prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal..– z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Część piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18, 21, 25 mm lub o grubościach 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22mm sterylizowana w EtO. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Ostrze do piły oscylacyjnej | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma: |  |  |  |

Uniwersalne instrumentarium (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w implantów na okres trwania umowy zostanie użyczone nieodpłatnie – bloczek do przycięcia uda 4 w 1 lub 5 w 1.

Wykonawca zapewni wybór rozmiarów (bank) – po min. 2 szt. z każdego rozmiaru.

Napędy wraz z osprzętem  niezbędne do przeprowadzenia zabiegu na okres trwania umowy zostaną użyczone nieodpłatnie.

Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki).

Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium zostaną użyczone nieodpłatnie.

Instrukcja operacyjna w jęz. polskim.

Dostawa banku i instrumentarium w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania, w każdym czasie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, próbek produktów i/lub dokumentów dopuszczających w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Wartość netto................................PLN Słownie..................................................

Wartość brutto..............................PLN Słownie...................................................

Termin płatności..........dni

...................................................

data i podpis Wykonawcy