......................................							                                                                               Załącznik nr 1

Pieczątka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

Pakiet XI – Implanty do rekonstrukcji kolana

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłużna płytka tytanowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5 mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej oraz płytka wydłużona o 5 mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągania i obrócenia implantu w kanale udowym. Drut prowadzący jednorazowy, dwukolorowy. | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowe śruby interferencyjne, o średnicy: 7; 8; 9; 10 mm i długościach: 20, 25 30 mm. Wymagane wiertła giętkie do kanału udowego. | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma: |  |  |  |

Implanty w opakowaniach sterylnych

Instrumentarium do w/w implantów na okres trwania umowy zostanie użyczone nieodpłatnie.

Wykonawca zapewni wybór rozmiarów (bank) – po min. 1 szt. z każdego rozmiaru.

Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium zostaną użyczone nieodpłatnie.

Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu medycznego: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki)

Instrukcja operacyjna w jęz. polskim.

Dostawa banku i instrumentarium do 14 dni po podpisaniu umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania, w każdym czasie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, próbek produktów i/lub dokumentów dopuszczających w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Wartość netto................................PLN Słownie..................................................

Wartość brutto..............................PLN Słownie...................................................

Termin płatności..........dni

...................................................

data i podpis Wykonawcy