.......................................................												Załącznik nr 1

Pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

PAKIET VII – Opaski gipsowe

| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Stawka VAT | Wartość netto zł | Wartość brutto zł. | Producent Nr kat. wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska gipsowa 12 minutowa 10cmx3m* | Szt. | 560 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska gipsowa 12 minutowa 12cmx3m* | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska gipsowa 12 minutowa 14-15cmx3m* | Szt. | 1440 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma: |  |  |  |  |

* - opaska natryskiwana gipsem dwustronnie, wymagana zawartość gipsu w opasce gipsowej min. 93%

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających powyższe wymagania (np. karty technicznej wyrobu).

Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne miały oznakowania i instrukcje używania zgodne z art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679).

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek produktów w poz. 1, 2 i 3 w ilości min. 2 szt. lub 1 op. handlowe w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Suma poz. 1-3

Wartość netto........................................ PLN Słownie ......................................................... zł

Wartość brutto.......................................PLN Słownie........................................................... zł

Termin płatności .... dni

.........................................

data i podpis Wykonawcy