.......................................................														Załącznik nr 1

Pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

(SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA)

PAKIET XI - SPRZĘT JEDNORAZOWY OGÓLNY niejałowy

| L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Stawka VAT | Wartość netto zł | Wartość brutto zł. | Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch ochronny z folii | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kieliszki do leków plastikowe a’100 szt.* | Op. | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Termometr elektroniczny z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, wodoodporny, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik do moczu niejałowy, po zamknięciu szczelny, min. średnica 5,5cm | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemnik do kału niejałowy, max wys. 7,5 cm | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw drenów do podawania tlenu przez nos (okulary/wąsy tlenowe) z miękką silikonową/PCV** końcówką | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do lewatywy, mikrobiologicznie czysty, o poj. min. 1750 ml ze skalowaniem co 250 ml, z drenem, klamrą i plastyczną kanką z otwartym końcem | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska tlenowa z drenem co najmniej 210 cm o średniej koncentracji tlenu | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 9. | Maska tlenowa dla dorosłych, hypoalergiczna, bezzapachowa, przeźroczysta, wykonana z medycznej odmiany miękkiego PCV, do wysokich stężeń tlenu z przewodem tlenowym, z kulką do monitorowania oddechów i gumką naciągającą oraz rezerwuarem tlenowym | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wieszak do worków na mocz | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 12. | Osłona na przewody rozmiar 16/200 lub 14/250** | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 13. | Aplikator do podawania produktu leczniczego Lidocain-aerozol 10% o rozmiarach: długość kaniuli 100mm, wysokość głowicy 15,78mm +/-0,05mm, średnica głowicy 15,80mm +/-0,05mm, kolor biały, wygląd zewnętrzny – brak obecności ciał obcych lub zabrudzenia, brak zabarwienia. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA: |  |  |  |  |

*    Zamawiający dopuszcza opakowania inne niż określone w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości, zaokrąglając ilość pełnych

opakowań w górę.

**  niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne miały oznakowania i instrukcje używania zgodne z art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania, w każdym czasie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, próbek produktów i/lub dokumentów dopuszczających w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia.

Suma poz. 1-13

Wartość netto........................................ PLN Słownie ......................................................... zł

Wartość brutto.......................................PLN Słownie........................................................... zł

Termin płatności 30 dni

.........................................

data i podpis Wykonawcy